Приложение N 2

Утверждена

Приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

ФОРМА

| Зарегистрирована |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу) |  |  |
| "__"______________ 20__ г. |  |  |
| Регистрационный N ________________ |  |  |
| ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |

Ф 1.2

Настоящая декларация составлена в отношении ---------------------------

(Функциональное назначение;

ООО "ВашДом"

---------------------------------------------------------------------------

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Общество с ограниченной ответственностью____

(Указываются организационно-правовая форма

___________________________________________________________________________

юридического лица или фамилия, имя, отчество

(при наличии) физического лица,

___________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта

защиты или лицом, владеющим

___________________________________________________________________________

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления

либо ином законном основании,

___________________________________________________________________________

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

1736253417384

регистрации юридического лица ---------------------------------------------

8374629125

Идентификационный номер налогоплательщика -----------------------------

г. Москва, ул. Верхние поля, д. 71

Место нахождения объекта защиты ---------------------------------------

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)

109429, г. Москва,

лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты --------------------

ул. Верхние поля, д. 71,

---------------------------------------------------------------------------

vashdom@mail.ru,

адрес электронной почты: --------------------------------------------------

8(495)384-28-47

тел.: --------------------------------------------------------------------.

Сведения  о   вводе   объекта   защиты   в   эксплуатацию,   проведении

реконструкции,  капитального   ремонта,   изменении  класса  функциональной

пожарной опасности (для объектов защиты, введенных  в эксплуатацию)

12.06.2008

Дата ввода объекта в эксплуатацию - -----------------------------------

(дата ввода объекта защиты в

___________________________________________________________________________

эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

___________________________________________________________________________

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных

работ по

___________________________________________________________________________

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на

основании которых

___________________________________________________________________________.

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф 1.2 |
| 1.4 | Высота здания | 20 |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 1 750 |
| 1.7 | Объем здания | 29 600 |
| 1.8 | Количество этажей | 3 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | - |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. 3. Система вытяжной противодымной вентиляции. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода. 5. Система наружного противопожарного водопровода. |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Не проводился |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1 | Выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009: п. п. 4.1, 5.2, 8.6 | Выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1 | Выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013: п. п. 5.2.5, 5.2.6 | Выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 5.3.1 - 5.3.6, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.17 | Выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 | Выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 5.13130.2009: п. п. 12.2.1, 12.2.2, 13.13.2, 13.14.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5. СП 10.13130.2009: Табл. 1, п. п. 4.1.13, 4.1.16 | Выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009: п. п. 14.2, 14.4 | Выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645: гл. II, III, IV. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390: п. п. 2 - 4, 6 - 14, 22 - 24, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 50, 55, 61, 63 - 65, 70, 71, 74, 75, 77, 460 - 462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 | Выполняется |

|  | Настоящая декларация разработана |
| --- | --- |
|  | Петров Семен Афанасьевич |  | ПЕТРОВ |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (Подпись) |
|  | "01" июня 2020 --------------------------- число месяц год |  |